**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

**JL. HM. ARSYAD NO. 065 TELP (0531) 21010**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | PELAKSANA | FREKUENSI | WAKTU | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pemeriksaan pesawat imaging jenis pengion | Memeriksa kondisi peralatan imaging jenis pengion | Semua pesawat x-ray di Radiologi  CT SCAN | Staf Radiologi  terkait | 1 bulan sekali | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 2 | Pemeriksaan pesawat imaging jenis non pengion | Memeriksa kondisi peralatan imaging non pengion | * USG | Staf Radiologi terkait | 1 bulan sekali | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 3 | Pemeriksaan peralatan pengolah film radiografi | Memeriksa kondisi CR  Memeriksa kondisi APF | * Kamar gelap * Ruang CR | Staf Radiologi  terkait | 1 bulan sekali | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 4 | Pemeriksaan peralatan radiologi non pesawat | Memeriksa kondisi kaset radiografi baik konvensional maupun CR | * Ruang penyimpanan kaset | Staf Radiologi  terkait | 3 bulan sekali | **√** |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pemeriksaan peralatan keselamatan radiasi | Memeriksa kondisi alat proteksi radiasi seperti apron, kaca mata Pb,pelindung tyroid, sarung tangan Pb, tabir pelindung Pb | * Ruang penyimpanan peralatan proteksi radiasi | Staf Radiologi  Terkait | 3 bulan sekali | **√** |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT RADIOLOGI TAHUN 2018**