|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO BLUD FINAL.jpg  Jl.HM. Arsyad No.065 Sampit.  Telp. (0531) 21010,  Fax (0531) 21782 | **PEMERIKSAAN SCAPULA LATERAL** | | |
| No. Dokumen  ……../SPO/RAD/RSUD-DM/II/2018 | No Revisi | Halaman  1/1 |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | **Tanggal Terbit**  **Februari 2018** | **Ditetapkan Oleh :**  **Direktur RSUD dr. Murjani Sampit,**  **Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad**  **Nip. 19621121 199610 1 001** | |
| Pengertian | Adalah pemeriksaan secara radiologi daerah scapula dengan menggunakan modalitas Pesawat sinar-X konvensional. | | |
| Tujuan | Untuk mengetahui kelainan pada organ scapula akibat;   1. Fraktur (ruda paksa) yaitu patah atau retak tulang akibat benturan/kekerasan. 2. Dislokasi (luksasi) yaitu terlepasnya atau bergesernya kepala sendi dari mangkok sendi. 3. Corpus alienum *(foreign body)* yaitu adanya benda asing di dalam tubuh. 4. Tumor, proses infeksi atau kelainan kongenital. | | |
| Kebijakan | 1. Pedoman standar pelayanan radiologi PDSRI pusat. 2. Pemeriksaan ekstremitas atas tidak memerlukan persiapan pasien secara khusus | | |
| Prosedur | 1. Persiapan Alat :   Siapkan : Pesawat sinar-X, Kaset sesuai dengan ukuran obyek yang akan diperiksa, CR, dan accessories jika diperlukan.   1. Teknik pemeriksaan : 2. Posisikan pasien berdiri menghadap bucky stand. 3. Posisikan bahu di atas kaset, lengan atas diposisikan memeluk tubuh ke arah yang tidak sakit, sehingga Scapula dalam posisi lateral. 4. Lakukan pengaturan tabung sinar-X dengan parameter :    * *Central ray* : horizontal tegak lurus kaset.    * *Central point* : Pertengahan scapula.    * FFD : 100 cm. 5. Lakukan eksposi pada saat pasien diam dan tidak bergerak | | |
| Unit terkait | * Unit Rawat Inap, Unit Rawat Inap | | |