|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO BLUD FINAL.jpg  Jl.HM. Arsyad No.065 Sampit.  Telp. (0531) 21010,  Fax (0531) 21782 | **WILAYAH KERJA INSTALASI RADIOLOGI** | | |
| No. Dokumen  /SPO/RAD/RSUD-DM/I/2018 | **No. Revisi :** | **Halaman :**  **1 - 2** |
| **STANDART**  **PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit :  Januari 2018 | **Disahkan Oleh :**  **Direktur RSUD Dr.Murjani** Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Wilayah kerja adalah tempat dimana aktifitas berlangsung yang memiliki batasan ruang.  Wilayah kerja Instalasi radiologi adalah tempat berlangsungnya aktifitas kerja dalam wilayah yang memiliki medan radiasi. | | |
| **Tujuan** | 1. Memberi pemahaman kepada seluruh personal RS mengenai daerah yang memiliki medan radiasi. 2. Memberi pengertian akan bahaya berada di daerah yang memiliki medan radiasi. 3. Sebagai bagian dari upaya Proteksi radiasi | | |
| **Kebijakan** | 1. Seluruh staf instalasi Radiologi. 2. Seluruh staf RSUD. Dr. Murjani. | | |
| **Denah ruang** | R  U  A  N  G  CR   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | R. USG  Kamar 5 |  | Kamar 4 | | KM  Gelap | Ruang Istirahat/Gudang | | | Kamar jaga |  | | WC |  | | | | | WC | | Kamar 3 | A  D  M | Kamar 2 | Kamar 1 | | | | | | |
| **Prosedur Kerja** | Pembagian kerja masing-masing ruang :   1. Kamar 1 (satu) :  * Alat yg dipergunakan : Shimadzu Radspeed dan Mobille Unit GE TMX+..   Pemeriksaan yang dilakukan : semua pemeriksaan yang menggunakan brankar / tempat tidur (pasien dari IGD, Ruang Perawatan), Thorax saat pasien membludak (perlu tambahan alat saat pasien check up), Oesofagografi, Mag duodenum, Basis Cranii (sub mentovertex). Cor analisa, pasien cito dluar jam dinas pagi   1. Kamar 2 (dua) :  * Alat yang dipergunakan : Hitachi PMH 100. * Pemeriksaan yang dilakukan : BNO IVP, Colon Inloop, Vertebra, Extremitas, Abdomen 3 posisi.  1. Kamar 3 (tiga) :  * Alat yang dipergunakan : Dental Panoramix. * Pemeriksaan yang dilakulan : foto dental Panoramix, Temporo Mandibular Joint (TMJ).  1. Kamar 4 (empat)  * Alat yang dipergunakan : DONGMUN DMRT 525 RF dan DONGMUN Dental Unit. * Pemeriksaan yang dilakukan : Foto gigi geligi, Thorax Erect, HSG, Uretro Cystogram, Fistulografi, Kepala, BNO, Pelvis  1. Kamar 5 (lima) / Ruang USG :  * Alat yang dipergunakan : Phillips HD 7 XE (USG Doppler). * Pemeriksaan yang dilakukan : semua pelayanan USG.   Pemeriksaan yang tidak disebutkan diatas disesuaikan dengan kemampuan alat yang ada.  Proteksi radiasi :  Secara umum semua ruang Instalasi Radiologi adalah wilayah kerja bermedan Radiasi sehingga setiap orang yang memasuki instalasi radiologi kemungkinan akan terpapar radiasi yang berdampak pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, maka disarankan kepada yang tidak berkepentingan dilarang memasuki wilayah kerja Instalasi Radiologi.  Penanggung jawab masing masing kamar ( ruang pemeriksaan) adalah pekerja radiasi (Radiografer) yang ditugaskan melakukan pelayanan pada masing-masing kamar.  Tugas pekerja radiasi selain melakukan pemeriksaan radiografi, mereka juga melakukan perjelasan tentang bahaya radiasi kepada orang yang berada di wilayah kerjanya, melakukan perawatan alat dan menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. | | |
| **Unit terkait** | 1. Seluruh staf instalasi Radiologi. 2. Seluruh staf RSUD. Dr. Murjani. | | |