|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSUD  dr. Murjani Sampit | **PENGENDALIAN KEBAKARAN**  **( Petugas Red Code )** | | |
| No. Dokumen  21/SPO/SAT/RSUD-DM/II/2018 | No. Revisi | Halaman  1/1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit  13 Februari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr.Murjani Sampit  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Pengertian | Melakukan tindakan pengendalian kebakaran di area RSUD dr MURJANI Sampit. | | |
| Tujuan | Untuk menjaga keamanan, asset RS dan keselamatan penghuninya terhadap kejadian kebakaran. | | |
| Kebijakan | Kebijakan Direktur Nomor : 151/KBJ/DM/VI/2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RSUD dr. Murjani Sampit. | | |
| Prosedur | 1. Petugas Keamanan menerima info via telpon telah terjadi red code di salah satu bangunan. 2. Petugas keamanan (satpam) berkoordinasi dengan Tim K3 dan langsung menuju kelokasi secara cepat menggunakan sarana tercepat (sepeda, tangga atau lift) dengan membawa APAR dan HT bila terjadi kebakaran. 3. Apabila api masih dalam pemulaan awal, cukup dipadamkan dengan APAR. 4. Apabila APAR tidak bisa mengatasi pemadaman api, menggunakan hydran, bila hydran tidak mampu memadamkan api maka segera memanggil Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) kota Sampit dengan nomor telpon (0531) 21113 5. Anggota Keamanan melakukan pengamanan di area kebakaran dengan cara melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada orang luar masuk menuju area kebakaran selain petugas DAMKAR. 6. Koordinator Pengendali Kebakaran membuat laporan kronologis terjadinya kebakaran kepada Direktur Rumah Sakit. | | |
| Instansi Terkait | Satuan Pengamanan(Satpam), K3 RS, DAMKAR | | |