|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hasil gambar untuk logo rs murjani**  **RSUD dr. Murjani Jl. HM. Arsad No.65 Sampit** | **PROSEDUR MEMASANG SARUNG MEJA INSTRUMEN** | | |
| No. Dokumen : | No. Revisi : | Halaman :  1 dari 1 |
| **STANDAR**  **PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit : | Ditetapkan oleh :  Direktur  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 1919610 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Pengertian | Adalah suatu aktifitas memasang sarung meja instrument untuk menyusun instrument bedah steril |
| Tujuan | Melindungi alat dari kontaminasi |
| Kebijakan |  |
| Prosedur | 1. Perawat instrument memakai jass teril dan sarung tangan steril 2. Buka lapisan packing linen steril dengan cara memegang bagian dalam yang steril, dimana bagian luarnya sudah dibuka oleh perawat sirkuler 3. Ambil sarung meja mayo dengan hati hati, tidak boleh terlalu rendah atau tinggi sehingga tidak menyentuh benda tidak steril di sekitarnya 4. Posisi lipatan yang benar adalah dalam keadaan terbalik dan bagian ujung dilipat 5. Masukkan kedua tangan hingga menuju sudut kanan dan kiri sarung mejamayo 6. Pegang sudut meja mayo yang terdekat dengan sedikit mendorong kearah depan sehingga permukaan meja terbungkus, dan atur meja mayo dengan rapi 7. Bagian ujung sarung yang jatuh kebawah kurang lebih 30 cm dianggap tidaksteril 8. Lapisi karet / perlak diatas sarung meja mayo 9. Tutup kembali dengan menggunakan duk kecil diatas perlak dan dirapikan pada bagian permukaan. |
| Unit Terkait | * Kamar Operasi, dokter , perawat kamar operasi |