|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS : CLOTTING DIALIZER** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUR **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit,  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Clotting dialyzer adalah darah yang membeku dan berada pada dialyzer bagian kompartemen darah. | | |
| **Tujuan** | Mencegah dan meminimalkan terjadinya clotting dialyzer pada pasien. | | |
| **Kebijakan** | 1. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ....../PER/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD dr. Murjani Sampit Nomor :........../PDM/KBDYN/RSUD-DM/I/2018. 3. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Nomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018 tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | 1. Turunkan QB = 100 cc/mnt, buka klem infuse, tunggu ± 5-10 menit, bila bekuan darah tidak teratasi maka masukkan kembali darah ketubuh pasien. 2. Tekan tombol bypass pada layar,tutup semua klem yang ada kemudian lepaskan dialyzer dari arteri dan vena line. 3. Ganti dengan dialyzer baru (tuliskan nama, tanggal, nomor *medical record*), hubungkan arteri line ,vena line dan *Hansen conector* dengan *dialyzer* aru yang sudah disiapkan. 4. Lakukan priming pada *dialyzer* baru dengan cairan Nacl 0,9% pastikan *dialyzer* terisi penuh dengan NaCL 0,9% dan sudah bebas dari udara berikan heparin 5000 iu. 5. Jika prose priming telah selesai maka lakukan kembali proses penyambungan seperti memulai hemodialisa dan buka semua klem. 6. Lanjutkan program hemodialisa. 7. Alat-alat rapikan. 8. Mencuci tangan. 9. Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS : CLOTTING DIALIZER** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisa | | |