|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PENYIMPANAN ALAT STERIL** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  1/1 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Ditetapkan | Ditetapkan Oleh :  Direktur  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Penyimpanan alat steril adalah suatu upaya untuk alat / bahan yang sudah disterilkan, harus disimpan diruang penyimpanan alat steril yang memenuhi persyaratan. | | |
| **Tujuan** | Untuk mempertahankan kesetrilan alat dan mencegah dekontaminasi. | | |
| **Kebijakan** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………………………….. Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| **Prosedur** | 1. Operator dan petugas Distribusi menyimpan barang/alat yang sudah disterilkan pada ruang penyimpanan khusus dengan suhu ruangan 18- 220C dan dengan kelembaban 35-75 % 2. Operator dan petugas Distribusi menyimpan alat yang sudah steril pad arak dan berjarak 25 cm dari lantai minimum 44 cm dari langit-langit dan 10cm dari dinding dan terhindar dari cahaya matahari sehingga memungkinkan untuk sirkulasi udara 3. Operator dan petugas Distribusi menyerahkan alat/instrumen yang sudah steril ke petugas ruang bedah/OK untuk diletakkan dirak penyimpanan/lemari alat oleh petugas ruang bedah/OK. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Operator CSSD. 2. Petugas Distribusi. | | |