|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PERIKSA PANDANG STERILISASI** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  1/1 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Ditetapkan | Ditetapkan Oleh :  Direktur  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Periksa pandang hasil sterilisasi adalah suatu proses pemeriksaan perubahan indicator eksternal dan internal strip yang dapat terlihat pada kemasan peralatan yang disterilkan. | | |
| **Tujuan** | Memantau proses sterilisasi secara ketat untuk keamanan pasien. | | |
| **Kebijakan** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………………………….. Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| **Prosedur** | 1. Operator sterilisasi melakukan pemeriksaan pandang secara teliti pada peralatan yang telah selesai proses sterilisasinya. 2. Operator sterilisasi melakukan pemeriksaan satu persatu, memperhatikan perubahan indicator internal yang dapat dilihat. 3. Operator sterilisasi memperhatikan perubahan warna indicator internal /strip dalam poeches dengan alat yang melalui proses sterilisasi dengan steam. 4. Operator sterilisasi memperhatikan perubahan warna indicator eksternal pada sisi pembungkus pouches yang telah melalui proses sterilisasi dengan steam. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Operator CSSD 2. Penunjang Non Medik | | |