|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **SERAH TERIMA DAN PENCUCIAN**  **ALAT /INSTRUMEN BEDAH** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  1/2 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Ditetapkan | Ditetapkan Oleh :  Direktur  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Kegiatan serah terima peralatan kotor instrument set dan peralatan penunjang operasi, dari kamar bedah (tidak termasuk linen) di area dirty corridor.   1. Peralatan kotor   Pelaratan yang digunakan dalam tindakan atau pelayanan kepada pasien, berupa instrument bedah terbuat dari bahan stainless steel maupun bahan lainnya yang sudah terkontaminasi.   1. Dirty Corridor   Area khusus dibagian belakang kamar operasi (OK), tempat dimana kegiatan serah terima seluruh instrument dan peralatan penunjang setelah digunakan dalam pembedahan dilakukan oleh perawat OK dan pelaksana CSSD menggunakan lembar ceklis dan format serah terima.   1. Alat Pelindung Diri   Kelengkapan alat terdiri dari penutup mulut dan hidung (masker) penutup kepala (cap), pengaman mata dan wajah (goegle atau helmet), baju khusus berlengan panjang, skort plastic, sarung tangan karet sepanjang siku dan sepatu bot. Digunakan sesuai kebutuhan oleh petugas yang melaksanakan tugas di area tertentu untuk mencegah potensi kontaminasi. | | |
| **Tujuan** | 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan serah terima peralatan kotor dari kamar bedah. | | |
| **Kebijakan** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………………………….. Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **PENERIMAAN LINEN DARI LAUNDRY KE CSSD** | | |
| Nomor Dokumen : | Tanggal Revisi : | Jumlah Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Peralatan Instrumen dan peralatan pelengkap lainnya di Bedah di antarkan oleh perawat/ petugas ruang Bedah ke CSSD untuk di Sterilkan. 2. Pelaksana CSSD menggunakan APD. 3. Pelaksana CSSD melakukan serah terima peralatan kotor di dirty corridor. 4. Pelaksana CSSD mengecek jumlah instrument. yang digunakan sesuai dengan lembar ceklis. 5. Pelaksana CSSD memberikan lembar ceklis instrument dan buku serah terima untuk di tanda tangani oleh perawat kamar Bedah. 6. Pelaksana CSSD memilih dan menempatkan secara terpisah peralatan kotor dan yang tidak kotor dalam tempat yang berbeda. 7. Pelaksana CSSD menandai nya. 8. Pelaksana CSSD melakukan pencatatan serah terima peralatan kotor. 9. Pelaksana CSSD membawa peralatan dengan troller pengangkut tertutup ke area pembersih. 10. Pelaksana CSSD melepaskan APD. 11. Pelaksana CSSD melakukan handwash. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Instalasi CSSD 2. Instalasi Bedah Sentral (Kamar Bedah) | | |