|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **INFECTION CONTROL RISK ASSESMENT (ICRA)**  **BANGUNAN** | | |
| No. Dokumen : | Revisi | Halaman  1/2 |
| **STANDAR**  **PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal Terbit | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Infection Control Risk Assesment (ICRA) penilaian yang dilakukan terhadap control infeksi oleh Tim PPI bila ada rencana perbaikan, renovasi dan pembangunan baru atau pembangunan kembali gedung yang ada di rumah sakit yang memungkinkan terjadinya infeksi bagi pasien, pekerja dan orang yang beraktifitas di rumah sakit. Rekomendasi dari Tim PPI sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat aktifitas pembangunan tersebut. | | |
| **Tujuan** | Menjadi pedoman dalam menilai resiko infeksi yang dapat terjadi akibat debu pembangunan baru atau perbaikan gedung di rumah sakit. | | |
| **Kebijakan** | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………../SPO/PPI/RSDM/I/2018 Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| **Prosedur** | 1. Informasikan kepada Tim PPI tentang rencana pembangunan / renovasi gedung rumah sakit oleh manajerial rumah sakit. 2. Bentuk Tim ICRA Bangunan yang terdiri dari Tim PPIRS, K3RS, Proyek Manager, PPTK Bangunan, Sanitasi dan manajemen rumah sakit. 3. Analisa dampak pembangunan terhadap lingkungan rumah sakit dengan menggunakan langkah-lngkah ICRA oleh Tim ICRA. 4. Buat rekomendasi oleh Tim PPI kepada Tim Kontruksi atau renovasi bangunan. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E:\PPI\Buku\Gambar Logo RSDS 3.jpg  **RSUD dr. Murjani**  **Jl. HM. Arsyad No. 65**  **SAMPIT** | **INSTRUMENT STERIL DI RUANGAN** | | |
| No. Dokumen : | Revisi | Halaman  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Tanda tangani format kesepakatan Pengendalian Infeksi Dampak konstruksi dan renovasi bangunan. 2. Laksanakan rekomendasi Tim PPI . 3. Laksanakan pembanguanan bila persyaratan dari Tim PPIRS sudah dilaksanakan. 4. Awasi jalannya pekerjaan kontruksi / renovasi bangunan. 5. Beri edukasi pada pekerja dan Tim Kontruksi mengenai ICRA bangunan. 6. Hentikan pekerjaan bila ditemukan pembangunan tidak sesuai dengan persyaratan ICRA dari Tim PPIRS. 7. Dokumentasikan pekerjaan pada format renovasi atau kontruksi bangunan. | | |
| **Unit terkait :** | 1. K3RS. 2. Komite PMKP. 3. PPTK Pembangunan. 4. Manajemen Rumah sakit. | | |