|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **e-mail: rsdmsampit@yahoo.com** | **RUANG ISOLASI BERTEKANAN POSITIF** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  1 / 5 |
| STANDAR PROSEDUR  OPERASIONAL | Tanggal Terbit: | Ditetapkan Oleh:  dr. Denny Muda Perdana Sp.Rad | |
| Pengertian | Ruang Isolasi adalah ruang khusus yang terdapat di rumah sakit yang merawat pasien dengan kondisi medis tertentu terpisah dari pasien lain ketika mereka mendapat perawatan medis. Ruang isolasi bertekanan positif memiliki ruang perawatan yang bertekanan positif dibandingkan dengan udara luar sehingga menyebabkan terjadi perpindahan udara dari dalam ke luar ruang isolasi. Hal ini mengakibatkan tidak akan ada udara luar yang masuk ke ruangan isolasi. Ruangan bertekanan positif ini digunakan untuk pasien yang immunokompromise/ gangguan imunitas seperti pasien dengan HIV AIDS, luka bakar yang luas yang berisiko terkena infeksi (luka bakar yang mengenai organ vital atau luka bakar derajat dua dengan luas > 25% atau trauma inhalasi atau luka bakar derajat 3) | | |
| Tujuan | Untuk meminimalkan kemungkinan pasien tertular dari penyakit yang berasal dari lingkungan pasien lain sehingga tidak memperberat penyakit yang diderita pasien | | |
| Kebijakan | 1. Rumah Sakit perlu membuat ruang isolasi bertekanan positif beserta sarana dan prasarananya untuk pasien yang immunokompromise/ gangguan imunitas seperti pasien dengan HIV AIDS, luka bakar yang luas yang berisiko terkena infeksi (luka bakar yang mengenai organ vital atau luka bakar derajat dua dengan luas > 25% atau | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **e-mail: rsdmsampit@yahoo.com** | **RUANG ISOLASI BERTEKANAN POSITIF** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  2 / 5 |
| STANDAR PROSEDUR  OPERASIONAL | Tanggal Terbit: | Ditetapkan Oleh:  dr. Denny Muda Perdana Sp.Rad | |
| Kebijakan | trauma inhalasi atau luka bakar derajat 3). Ruang isolasi bertekanan positif berada di ruang ......   1. Pasien, keluarga pasien, pengunjung, petugas kesehatan, petugas penunjang, petugas kebersihan melakukan penerapan Kewaspadaan standard dan Kewaspadaan berdasar transmisi di ruang perawatan isolasi 2. Tim PPI melakukan monitoring perawatan ruang isolasi serta penerapan kewaspadaan standard dan kewaspadaan berbasis transmisi kepada pasien, keluarga pasien, pengunjung, petugas kesehatan, petugas penunjang, petugas kebersihan | | |
| Prosedur | 1. Ruang isolasi bertekanan positif wajib memenuhi persyaratan dibawah ini : 2. Luas ruangan 4 x 4m2 , belum termasuk anteroom 3. Satu ruangan untuk satu tempat tidur 4. Ruangan bertekanan positif dibandingkan dengan ruangan sebelahnya dan dimonitoring dengan maghnehelic 5. Tersedia anteroom yang dilengkapi dengan APD ( topi, apron/gaun, masker bedah) dan wastafel serta tempat sampah infeksius dan non infeksius, tempat linen non infeksius 6. Di ruang perawatan pasien tersedia tempat sampah infeksius, tempat sampah non infeksius, tempat linen infeksius, tempat | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **e-mail: rsdmsampit@yahoo.com** | **RUANG ISOLASI BERTEKANAN POSITIF** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  3 / 5 |
| STANDAR PROSEDUR  OPERASIONAL | Tanggal Terbit: | Ditetapkan Oleh:  dr. Denny Muda Perdana Sp.Rad | |
| Prosedur | linen non infeksius   1. Pertukaran udara minimal 6 x / jam baik alami maupun mekanik 2. Udara yang masuk dilengkapi dengan hepa filter 3. Dilengkapi proteksi kebakaran atau smoke detector 4. Tersedia outlet gas medis (Oksigen, Vacum) disetiap tempat tidur pasien 5. Tersedia kamar mandi pasien di ruang perawatan pasien    1. Pintu isolasi harus selalu tertutup, jika memungkinkan dilengkapi dengan *door closer*    2. Label pintu dari ruang selasar ke anteroom : “TARIK”   Label pintu dari ruang anteroom ke ruang perawatan pasien : “TARIK ”   1. Jendela selalu dalam keadaan tertutup 2. Terdapat exhause fan 3. Keluarga pasien diberi penjelasan oleh dokter tentang kebutuhan ruang isolasi tekanan positif bagi pasien terkait dengan penyakitnya 4. Mendaftar ke ruang ….., untuk kebutuhan ruang tekanan positif tersebut. 5. Petugas ruangan …… mempersiapkan ruang isolasi tekanan positif 6. Petugas ruangan Baitul Izzah 1 melaporkan ke tim PPI RS (IPCN) 7. Peralatan medis dan non medis sesuai kebutuhan pasien dimasukkan ke ruang isolasi tekanan positif dan tidak boleh | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **e-mail: rsdmsampit@yahoo.com** | **RUANG ISOLASI BERTEKANAN POSITIF** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  4 / 5 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit: | Ditetapkan Oleh:  dr. Denny Muda Perdana Sp.Rad | |
| Prosedur | digunakan oleh pasien lain selama pasien tersebut masih menggunakannya   1. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan petugas wajib membersihkan tangan dan menggunakan APD yang sesuai (sarung tangan, topi, gaun/apron, masker bedah) yang sudah disediakan 2. Barang-barang milik pasien yang diperbolehkan dimasukkan diruangan hanya yang penting saja (misal baju, keperluan mandi dan berhias, kacamata, alat komunikasi, alat ibadah ) 3. Bila pasien perlu ditunggu, keluarga diberi kartu tunggu dan diberi penjelasan tata cara perawatan dan tujuan perawatan di ruang isolasi tekanan positif terhadap pasien 4. Pasien hanya boleh ditunggu oleh satu orang penunggu dan sudah dewasa untuk memudahkan komunikasi 5. Penunggu dan pengunjung sebelum dan sesudah memasuki kamar pasien wajib membersihkan tangan dan menggunakan APD (topi, gaun/apron, masker bedah) yang sudah disediakan 6. Setelah pasien keluar dari ruang isolasi maka ruang isolasi, peralatan medis, peralatan non medis dan lingkungannya dibersihkan dengan menggunakan desinfektan | | |
| Instansi Terkait | Instalasi Gawat Darurat  Instalasi Rawat Inap | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **e-mail: rsdmsampit@yahoo.com** | **RUANG ISOLASI BERTEKANAN POSITIF** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  5 / 5 |
| Instansi Terkait | Instalasi Rawat Jalan  Tim PPI RS  Sanitasi | | |