|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PENGECEKAN SUHU RUANGAN DAN SUHU KULKAS** | | |
| No. Dokumen  27/SPO/PKPO/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi  0 | Halaman  1/1 |
| **STANDAR**  **PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal Terbit  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh  Direktur,  dr. Denny MudaPerdana,Sp Rad  Pembina Utama Muda  NIP.196211211996101001 | |
| Pengertian | Merupakan kegiatan pengecekan suhu ruangan dan suhu kulkas setiap hari pada tempat penyimpanan obat di rumah sakit. | | |
| Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memastikan penyimpanan obat sesuai dengan suhu penyimpanannya, dan untuk menjamin kualitas produk sebelum digunakan pasien. | | |
| Kebijakan | Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD dr. Murjani sub bab Penyimpanan | | |
| Prosedur | 1. Cek suhu kulkas dengan melihat alat pengukur suhu yang ada di masing – masing kulkas 2. Catat hasil pengecekan dengan menulis pada blangko pengecekan suhu kulkas 3. Cek suhu ruangan dengan melihat thermometer diruang penyimpanan obat. 4. Catat hasil pengecekan dengan menulis pada blangko pengecekan suhu ruangan 5. Tulis nama dan tandatangan pada kolom blangko pengecekan suhu kulkas dan suhu ruangan 6. Hubungi petugas IPSRS apabila suhu penyimpanan tidak sesuai. 7. Tulis ketidak sesuaian suhu penyimpanan pada kolomyang ada 8. Lakukan tindak lanjut sesuai instruksi yang diberikan untuk mengatasi ketidaksesuaian suhu penyimpanan. | | |
| Unit terkait | IPSRS | | |