## Sheet1
AP.6 | 1 | Ada regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan Radiodiagnostik, Imajing dan Radiologi Intervensional (RIR ) secara terintegrasi (R)
| 2 | Ada pelayanan Radiodiagnostik, Imajing dan Radiologi Intervensional ((RIR ) tersedia 24 jam (O, W)
| 3 | Ada daftar spesialis dalam bidang diagnostik khusus dapat dihubungi jika dibutuhkan ( D,W )
| 4 | Pemilihan RIR di luar RS (pihak ketiga) untuk kerjasama berdasarkan pada sertifikat mutu dan diikuti perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)
| 5 | Ada bukti pelaksanaan rujukan RIR keluar RS (pihak ketiga) harus melalui RIR RS. (D,W)
AP.6.1 | 1 | Rumah sakit menetapkan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan RIR terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. (R)
| 2 | Ada bukti pelaksanaan penyusunan dan evaluasi regulasi. (D,W)
| 3 | Ada bukti pelaksanaan pelayanan RIR sesuai regulasi. (D,W)
| 4 | Ada bukti pengawasan pelaksanaan administrasi. (D,W)
| 5 | Ada bukti pelaksanaan program kendali mutu. (D,W)
| 6 | Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi semua jenis pelayanan RIR (D,W)
AP.6.2 | 1 | RS melakukan analisis pola ketenagaan staf RIR yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien (D,W) (lihat juga TKRS 9.Ep2. PMKP 6 EP2)
| 2 | Staf RIR dan staf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan pelayanan pasien di tempat tidur (point-of-care test) pasien, memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga. KKS 4, EP 1). (D,W)
| 3 | Staf RIR yang membuat interpretasi / ekpertise, memenuhi persyaratan kredensial. (lihat juga. KKS 4, EP 1). (D,W)
| 4 | Ada pelaksanaan supervisi pelayanan RIR di RS. (D,W )
AP.6.3 | 1 | RS menetapkan program manajemen risiko menangani potensi risiko keamanan radiasi di pelayanan RIR sesuai butir a) s/d e) dalam Maksud dan Tujuan. (R,) ( lihat juga MFK 4 EP 1)
| 2 | Ada bukti pelaksanaan program manajemen risiko yang merupakan bagian dari manajemen risiko RS (radiasi) dan program pencegahan dan pengendalian infeksi (D,W )
| 3 | Ada bukti laporan kepada pimpinan RS paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada kejadian. (D,W) (lihat juga MFK 3)
| 4 | Diadakan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf RIR tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya (lihat juga, MFK.11; TKRS.9;. KKS 8) (D,O,W)
AP.6.3.1 | 1 | RS menetapkan regulasi sebelum dilakukan pemeriksaan RIR harus ada penjelasan dari Radiolognya dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga (R)
| 2 | RS melaksanakan identifikasi dosis maksimun radiasi untuk setiap pemeriksaan RIR , (D,W).
| 3 | Ada pelaksanaan edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging (D.W)
| 4 | Ada bukti risiko radiasi diidentifikasi melalui proses yang spesifik atau alat yang spesifik, untuk staf dan pasien yang mengurangi risiko (apron, TLD, thermoluminescent dosimeter, dan yang sejenis) (lihat MFK 5 EP 3) (D,O,W)
AP.6.4 | 1 | RS menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIR (R)
| 2 | Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan RIR. (D,W)
| 3 | Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito. (D,W) (lihat juga, PAB.7)
AP.6.5 | 1 | Ada regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan RIR yang meliputi butir a) s/d h) dalam Maksud dan Tujuan. (R)
| 2 | Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan. (D,W)
| 3 | Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan inspeksi berkala dan didokumentasikan. (D,W)
| 4 | Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan pemeliharaan berkala dan didokumentasikan. (D,W)
| 5 | Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan kalibrasi berkala dan didokumentasikan. (D,W)
| 6 | Ada daftar inventaris peralatan pelayanan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional (RIR ). (D.W) (lihat juga MFK.8, EP 2)
| 7 | Ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat dan didokumentasikan. (D,W)
| 8 | Ada bukti pelaksanaan bila terjadi proses penarikan (recall) dan didokumentasikan. (D,W)
| 9 | Terhadap kegiatan a) sampai dengan h) dalam Maksud dan tujuan dilakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut ( D,W )
AP.6.6 | 1 | RS menetapkan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan (lihat juga MFK.5, EP 1). (R)
| 2 | Ada regulasi tentang pengelolaan logistik Film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundang-undangan. (R). (lihat juga MFK 5 EP 2)
| 3 | Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya (lihat juga MFK.5, EP 2). (D,O,W)
| 4 | Ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua perbekalan terkait pemeriksaan. (D,W)
AP.6.7 | 1 | RS menetapkan program mutu pelayanan RIR meliputi a) s/d e) sesuai maksud dan tujuan. (lihat juga TKRS 11 )(R)
| 2 | Ada bukti pelaksanaan validasi tes metoda (D,W)
| 3 | Ada bukti pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing oleh staf radiologi yang kompeten dan berwenang. (D,W)
| 4 | Ada bukti pelaksanaan koreksi cepat jika diketemukan masalah. (D,W)
| 5 | Ada bukti audit terhadap antara lain : film, kontras, kertas USG, cairan developer, fixer. (D,W)
| 6 | Ada dokumentasi hasil dan tindakan koreksi. (D,W)
AP.6.8 | 1 | Ada bukti ijin atau sertifikasi RIR rujukan ( D , W)
| 2 | Ada bukti pelaksanaan kontrol mutu pelayanan RIR rujukan. (D,W)
| 3 | Ada Staf yang bertangg-jawab mereview dan menindaklanjuti atas hasil kontrol mutu dari pelayanan RIR rujukan, dan mereview hasil kontrol mutu (D,W)
| 4 | Laporan tahunan hasil kontrol mutu pelayanan RIR rujukan diserahkan kepada pimpinan RS untuk evaluasi kontrak klinis tahunan (D)